## Planilha1
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍTIRO SANTO - PRODEST |  |  | Consolidado
CONTRATO Nº 0025/2021
GRUPOS | UNIDADE | VALOR UPR | QTDE | UPR
QTDE UPR
Grupo 01 – Canalização Subterrânea
A) Linha de duto PEAD de 100 mm encapsulado em concreto – método de abertura de valas
Construção de linha com 01 duto | m | 83 | 0 | 0
Construção de linha com 02 dutos | m | 99 | 0 | 0
B) Linha de duto PEAD de 100 mm envolto em areia - método de abertura de valas |  |  |  | 0
Construção de linha com 01 duto | m | 63 | 0 | 0
Construção de linha com 02 dutos | m | 75 | 0 | 0
C) Linha de duto PEAD de 110 mm – método não destrutivo MND |  |  |  | 0
Construção de linha com 01 duto | m | 120 | 0 | 0
D) Travessias de pontes e viadutos (FG Φ 100 mm ou PEAD Φ110 mm) |  |  |  | 0
Construção de linha com 01 duto | m | 110 | 0 | 0
E) Caixa subterrânea de alvenaria ou concreto e fornecimento de tampão |  |  |  | 0
Construção de caixa subterrânea tipo CS 1 | un | 990 | 0 | 0
Construção de caixa subterrânea tipo CS 2 | un | 1300 | 0 | 0
F) Subida de lateral |  |  |  | 0
Subida de lateral | pç | 92 | 0 | 0
Grupo 02 – Rede Aérea |  |  |  | 0
A) Instalação de postes e contra postes |  |  |  | 0
Poste de concreto de Duplo T de 7 metros e resistência de 100 kgf | Pç | 760 | 12 | 9120
Poste de concreto de Duplo T de 9 metros e resistência de 150 kgf | Pç | 1140 | 13 | 14820
Poste de concreto de Duplo T de 11 metros e resistência de 150 kgf | Pç | 1840 | 28 | 51520
Poste de concreto de Circular de 9 metros e resistência de 200 kgf | Pç | 2390 | 6 | 14340
Poste de concreto de Circular de 11 metros e resistência de 200 kgf | Pç | 2590 | 0 | 0
Poste de concreto de Circular de 11 metros e resistência de 300 kgf | Pç | 3396 | 0 | 0
B) Instalação ou retirada de tirantes |  |  |  | 0
Instalação de tirante em âncora | Pç | 150 | 0 | 0
C) Instalação Cordoalhas |  |  |  | 0
Cordoalha Dielétrica para vão até 200 m | m | 3 | 2816 | 8448
Cordoalha Dielétrica para vão até 300 m | m | 4 | 3114 | 12456
Cordoalha Dielétrica para vão até 400 m | m | 5 | 400 | 2000
Cordoalha Dielétrica para vão até 600 m | m | 6 | 0 | 0
Grupo 03 – Infraestrutura Interna |  |  |  | 0
A) Adequação de Infraestrutura Interna |  |  |  | 0
Fornecimento e instalação eletroduto galvanizado de 32 mm ou calha equivalente | m | 42 | 246 | 10332
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição para até 8 disjuntores, de sobrepor | Pç | 190 | 0 | 0
Cabo flexível de energia instalado 2,5 mm | m | 4 | 15 | 60
Fornecimento e instalação de tomada 10 A, padrão ABNT | pç | 12 | 0 | 0
Fornecimento e instalação de tomada 20 A, padrão ABNT | pç | 15 | 11 | 165
Fornecimento e instalação de conduletes em alumínio de ¾” sem rosca com tampa | pç | 25 | 49 | 1225
Fornecimento e instalação de disjuntores de 10 a 32 A | pç | 25 | 0 | 0
Grupo 04 – Proteção Elétrica |  |  |  | 0
A) Sistema de proteção elétrica |  |  |  | 0
Instalação de 1 haste | Cj | 195 | 0 | 0
Instalação de 2 hastes | Cj | 330 | 0 | 0
Instalação de 3 hastes | Cj | 365 | 0 | 0
Grupo 05 – Cordões Ópticos |  |  |  | 0
A) Fornecimento e Instalação de cordão óptico |  |  |  | 0
Fornecimento e instalação de cordão óptico simplex com 2,5 m - LC/PC e SC/APC | pç | 50 | 304 | 15200
Fornecimento e instalação de cordão óptico simplex com 15 m - LC/PC e SC/APC | pç | 80 | 0 | 0
Fornecimento e instalação de cordão óptico simplex com 2,5 m - SC/APC – SC/APC | pç | 56 | 0 | 0
Fornecimento e instalação de cordão óptico simplex com 15 m - SC/APC - SC/APC | pç | 86 | 0 | 0
B) Fornecimento e Instalação de extensão óptica para terminação |  |  |  | 0
Fornecimento e instalação de extensão óptico de terminação com conector SC/APC (Pigtail) | pç | 35 | 0 | 0
Grupo 06 – Cabos Ópticos |  |  |  | 0
A) Cabos ópticos aéreos autossustentados (seco, totalmente seco ou geleado) |  | 1 | -945 | -945
Cabo CFOA-SM-ASU80-S-02 | m | 5 | 54897 | 274485
Cabo CFOA-SM-ASU80-S-06 | m | 7 | 29370 | 205590
Cabo CFOA-SM-ASU80-S-12 | m | 8 | 31645 | 253160
Cabo CFOA-SM-ASU120-S-02 | m | 6 | 3993 | 23958
Cabo CFOA-SM-ASU120-S-06 | m | 8 | 1323 | 10584
Cabo CFOA-SM-ASU120-S-12 | m | 9 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-06 | m | 8 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-12 | m | 9 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-24 | m | 11 | 16806 | 184866
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-36 | m | 12 | 2193945 | 26327340
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-48 | m | 13 | 4684 | 60892
Cabo CFOA-SM-AS-80-S/G-72 | m | 15 | 4287 | 64305
Cabo CFOA-SM-AS-120-S/G-12 | m | 10 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-AS-120-S/G-24 | m | 12 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-AS-120-S/G-36 | m | 13 | 29158 | 379054
Cabo CFOA-SM-AS-200-S/G-12 | m | 11 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-AS-200-S/G-24 | m | 13 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-AS-200-S/G-36 | m | 14 | 48569 | 679966
Cabo CFOA-LV-AS 5kN 36FO RT | m | 17 | 0 | 0
Cabo CFOA-LV-AS 10kN 36FO RT | m | 19 | 0 | 0
Cabo CFOA-LV-AS 15kN 36FO RT | m | 22 | 0 | 0
Cabo CFOA-LV-AS 20kN 36FO RT | m | 24 | 0 | 0
B) Cabos ópticos em canalizações e esteiras (seco ou geleado) |  |  |  | 0
Cabo CFOA-SM-DDR-G-RC 06 (anti roedor) | m | 10 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-DDR-G-RC 12 (anti roedor) | m | 11 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-DDR-G-RC 24 (anti roedor) | m | 12 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-DDR-G-RC 36 (anti roedor) | m | 13 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-DDR-G-RC 48 (anti roedor) | m | 14 | 0 | 0
Cabo CFOA-SM-DDR-G-RC 72 (anti roedor) | m | 17 | 0 | 0
C) Cabo Óptico Dielétrico Diretamente Enterrado Anti-Roedor |  |  |  | 0
Cabo CFOA-SM-DER-G 36 (anti-roedor) | m | 30 | 0 | 0
Grupo 07 – Cabos Ópticos – Emenda |  |  |  | 0
A) Conjunto Pré emenda de cabo óptico |  |  |  | 0
Conjunto para cabo de 12 fibras ópticas | cj | 800 | 68 | 54400
Conjunto para cabo de 24 fibras ópticas | cj | 900 | 3 | 2700
Conjunto para cabo de 36 fibras ópticas | cj | 950 | 767 | 728650
Conjunto para cabo de 48 fibras ópticas | cj | 1000 | 3 | 3000
Conjunto para cabo de 72 fibras ópticas | cj | 1050 | 1 | 1050
B) Emenda de fibra óptica |  |  |  | 0
Emenda de fibra óptica - Fusão | un | 25 | 28259 | 706475
Grupo 08 – Cabos Ópticos - Testes |  |  |  | 0
A) Teste em Cabo Óptico |  |  |  | 0
Teste de fibra óptica com OTDR nos dois sentidos | fibra | 8 | 2513 | 20104
Grupo 09 – Equipamentos Passivos |  |  |  | 0
A) Sub-bastidor para terminação de fibras ópticas |  |  |  | 0
Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor para 12 terminações | cj | 1100 | 1 | 1100
Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor para 24 terminações | cj | 1500 | 1 | 1500
Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor para 36 terminações | cj | 1700 | 124 | 210800
Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor para 48 terminações | cj | 2300 | 2 | 4600
Sub-bastidor de terminação óptica para bastidor para 72 terminações | cj | 3000 | 2 | 6000
B) Conjunto de Terminação |  |  |  | 0
Terminação de cabo para 02 fibras ópticas | cj | 160 | 105 | 16800
C) Racks e acessórios para terminação de fibras ópticas |  |  |  | 0
Rack de TIC fechado 12RU com fornecimento de materiais (fixado em parede). | pç | 600 | 64 | 38400
Rack de TIC fechado 42RU com fornecimento de materiais (piso). | pç | 4700 | 0 | 0
Régua com 8 tomadas | pç | 110 | 38 | 4180
Grupo 10 – Elaboração de Projeto e Atualização de Cadastro |  |  |  | 0
A) Elaboração de Projeto e Atualização de Cadastro |  |  |  | 0
Elaboração de projeto de cabo aéreo de qualquer tipo, em via pública, estrada, área rural privada ou pública | Km | 1580 | 1028.1849 | 1624532.2084
Elaboração de projeto de canalização subterrânea em via pública em geral | m | 1 | 0 | 0
Elaboração de projeto de cabo de entrada | und | 420 | 22 | 9240
Elaboração de desenho As-Built | folha | 105 | 0 | 0
Grupo 11 – Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva |  |  |  | 0
A) Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva |  |  |  | 0
Conjunto de atividades a serem executadas, que não obedecem a qualquer programação, em casos de falha total ou parcial a fim de recuperar o estado de funcionamento e desempenho da infraestrutura | Km | 39 | 7270.9772 | 283568.11
TOTAL GERAL - UPR |  |  |  | 32320040.3184
TOTAL GERAL - R$ |  |  | 29716437.9412