Chaveador KVM Rack com 8 portas

Equipamento que compartilha um único monitor, um teclado e um mouse com até 08 (oito) computadores. Geralmente utilizado em ambientes com equipamentos de pouco acesso manual, tais como sala/rack de servidores.

Gerenciamento

8 Computadores; Arquitetura de Montagem em rack 19” (1U);

Porta PC

8 x VGA HDB 15 pinos;

Porta Console

1 x USB Mouse; 1 x USB Teclado; 1 x VGA HDB 15 pinos;

Sistemas Operacionais suportados

Plataforma Windows, Linux e Mac;

Seleção de PC

Hot-Key ou Push Buttons;

Intervalos Auto-Scan

10 a 100 segundos;

Facilidade Hot-Plug

Adicione ou remova PCs sem desligar o chaveador ou outros PCs;

Suporte Multi-plataforma

Adaptador de Tensão

Adaptador de Tensão Externo;

Diversos

Acompanhar todos os cabos; kit para rack 19” e altura de 1U; O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante; Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente; Deverá ser fornecida a documentação técnica original de todos os componentes do hardware, comprovando as características e especificações técnicas solicitadas no edital, visando instalação, operação e administração da máquina. Está documentação será verificada na entrega do equipamento e tem por objetivo facilitar o trabalho de comprovação das especificações técnicas dos equipamentos pretendidos. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca, mediante declaração técnica. As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

Garantia

12 meses;